Приложение № 24

к Порядку оказания

медицинской помощи по профилю

«акушерство и гинекология

(за исключением использования

вспомогательных репродуктивных

технологий)», утвержденному приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «01» ноября 2012 г. № 572н

Стандарт оснащения Центра охраны здоровья семьи и репродукции

1. Отделение охраны репродуктивного здоровья

Кабинет врача-акушера-гинеколога

Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета

врача-гинеколога детского и подросткового возраста)

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Набор гинекологических инструментов |
| 4. | Кольпоскоп |
| 5. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный |
| 6. | Стетоскоп акушерский |
| 7. | Весы медицинские |
| 8. | Ростомер |
| 9. | Сантиметровая лента |
| 10. | Тазомер |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Кушетка медицинская |
| 14. | Ширма |
| 15. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 16. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 17. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 18. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 19. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 20. | Амниотест |
| 21. | Персональный компьютер с принтером |
| 22. | Рабочее место врача |
| 23. | Рабочее место медицинской сестры |

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |
| 3. | Источник холодного света и волоконнооптический световод |
| 4. | Ростомер |
| 5. | Весы медицинские |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Стетоскоп акушерский |
| 8. | Тазомер |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Кольпоскоп |
| 12. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9½, 11, 13 мм |
| 13. | Фиброгистероскоп ( гистероскоп, 3 мм) |
| 14. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские №№ 1,2,3,4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1,2,3 и желобоватые детские №№1,2,3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1,2,3 |
| 15. | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет |
| 16. | Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели. |
| 17. | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы |
| 18. | Стерильные резиновые уретральные катетеры №1 и 2 |
| 19. | Термометр медицинский |
| 20. | Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии |
| 21. | Кушетка медицинская |
| 22. | Ширма |
| 23. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 24. | Пенал для переноса материала в лабораторию |
| 25. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 26. | Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала |
| 27. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |
| 28. | Емкости для дезинфицирующих средств |
| 29. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 30. | Рабочее место врача |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры |
| 32. | Персональный компьютер с принтером |

Кабинет врача-терапевта

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |

Кабинет врача-уролога

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Ширма |
| 6. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 7. | Стетофонендоскоп |
| 8. | Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 9. | Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |

Кабинет врача-дерматовенеролога

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кресло гинекологическое |
| 5. | Светильник медицинский передвижной |
| 6. | Набор медицинских инструментов |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Ширма |
| 9. | Инструментальный столик |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

Кабинет врача-эндокринолога

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Весы медицинские |
| 5. | Ростомер |
| 6. | Сантиметровая лента |
| 7. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 8. | Стетофонендоскоп |
| 9. | Глюкометр |
| 10. | Тест-полоски для глюкометра |
| 11. | Кушетка медицинская |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

Кабинет врача-сексолога

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кушетка медицинская |
| 5. | Инструментальный столик |
| 6. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 7. | Ширма |

Кабинет врача-генетика

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное) |
| 8. | Стул полумягкий |
| 9. | Журнальный столик |
| 10. | Секундомер |
| 11. | Молоток неврологический |
| 12. | Аудиокомплекс |
| 13. | Экспериментально-психологические методики лицензионные |
| 14. | Шкаф для медицинских инструментов |
| 15. | Тумба для аудиоаппаратуры |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

Кабинет ультразвуковой диагностики

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Видеопринтер |
| 5. | Ультразвуковая система экспертного класса со световым, энергетическим тканевым допплером с абдоминальным, интравагинальным датчиками и датчиком для поверхностных структур |
| 6. | Аппарат для ультразвукового исследования передвижной |
| 7. | Кушетка медицинская |
| 8. | Ширма |

Кабинет функциональной диагностики

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Кардиомонитор фетальный |
| 5. | Переносной 3-канальный электрокардиограф |
| 6. | Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером) |
| 7. | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |
| 8. | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 9. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 10. | Стетофонендоскоп |
| 11. | Стетоскоп акушерский |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 13. | Кушетка медицинская |

Физиотерапевтический кабинет

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза |
| 4. | Аппарат низкочастотной физиотерапии |
| 5. | Аппарат для терапии электросном |
| 6. | Аппарат ультразвуковой терапевтический |
| 7. | Аппарат лазерный терапевтический |
| 8. | Рабочее место врача |
| 9. | Рабочее место медицинской сестры |
| 10. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 11. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 12. | Стетофонендоскоп |
| 13. | Кушетка медицинская |

Процедурный кабинет

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 3. | Стетофонендоскоп |
| 4. | Стол процедурный |
| 5. | Манипуляционный столик |
| 6. | Кушетка медицинская |
| 7. | Ширма |
| 8. | Рабочее место медицинской сестры |
| 9. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 10. | Контейнеры для хранения стерильного материала |
| 11. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 12. | Холодильник |
| 13. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 14. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 15. | Штативы для внутривенного капельного вливания |
| 16. | Комплект для переливания крови |
| 17. | Контейнеры для дезинфекции материала и игл |

Малая операционная

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Кольпоскоп |
| 4. | Набор гинекологических инструментов |
| 5. | Набор для введения внутриматочной спирали |
| 6. | Амниотест |
| 7. | Амниоскоп |
| 8. | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 9. | Набор для проведения гистеросальпингографии |
| 10. | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический |
| 11. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 12. | Аппарат лазерный хирургический |
| 13. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |
| 14. | Вакуум-аспиратор мануальный |
| 15. | Насос инфузионный |
| 16. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 17. | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 18. | Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный |
| 19. | Аппарат для контроля витальных функций пациента |
| 20. | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) |
| 21. | Источник закиси азота (центральная разводка) |
| 22. | Шкаф для медикаментов |
| 23. | Шкаф для хранения стерильного материала |
| 24. | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий |
| 25. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 26. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный |
| 27. | Противошоковая укладка |

Рентгеновский (маммографический) кабинет

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рентгеновский маммографический аппарат |
| 2. | Маммографическая кассета (18x24 см) |
| 3. | Маммографическая кассета (24x30 см) |
| 4. | Комплект нумераторов и маркеров |
| 5. | Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) |
| 6. | Негатоскоп |
| 7. | Предметные стекла |
| 8. | Облучатель бактерицидный |
| 9. | Рентгенозащитная дверь |
| 10. | Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) |
| 11. | Сигнал «Не входить» |
| 12. | Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) |
| 13. | Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку |
| 14. | Персональный компьютер с принтером |
| 15. | Рабочее место врача |
| 16. | Рабочее место медицинской сестры |

Клинико-диагностическая лаборатория

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место фельдшера-лаборанта |
| 3. | Микроскоп бинокулярный |
| 4. | Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд |
| 5. | Термостат до +52 град. C |
| 6. | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов |
| 7. | Биохимический анализатор |
| 8. | Анализатор иммуноферментный |
| 9. | Фотоэлектроколориметр |
| 10. | Коагулограф |
| 11. | Счетчик лейкоцитарный формулы крови |
| 12. | Глюкометр |
| 13. | Планшет для определения группы крови |
| 14. | Приспособление для фиксации и окраски мазков |
| 15. | Анализатор мочи |
| 16. | Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров |
| 17. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный |
| 18. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)

Кабинет врача-акушера-гинеколога

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое |
| 2. | Набор гинекологических инструментов |
| 3. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками |
| 4. | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию |
| 5. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 6. | Стетофонендоскоп |
| 7. | Ширма |
| 8. | Кушетка медицинская |
| 9. | Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала |
| 10. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 11. | Персональный компьютер с принтером |
| 12. | Рабочее место врача |
| 13. | Рабочее место медсестры |
| 14. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 15. | Светильник медицинский передвижной |
| 16. | Весы медицинские |
| 17. | Ростомер |

Кабинет врача-уролога

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Кушетка медицинская |
| 2. | Ширма |
| 3. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 4. | Стетофонендоскоп |
| 5. | Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследования |
| 6. | Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию |
| 7. | Персональный компьютер с принтером |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов |
| 10. | Рабочее место врача |
| 11. | Рабочее место медсестры |

Процедурный кабинет

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 2. | Контейнер для хранения стерильного материала |
| 3. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 4. | Измеритель артериального давления |
| 5. | Стетофонендоскоп |
| 6. | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |
| 7. | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов |
| 8. | Манипуляционный столик |
| 9. | Штатив для внутривенного капельного вливания |
| 10. | Комплект для переливания крови |
| 11. | Холодильник |
| 12. | Кушетка медицинская |
| 13. | Ширма |
| 14. | Стол процедурный |
| 15. | Шкаф для медикаментов экстренной помощи |
| 16. | Контейнер для дезинфекции материала и игл |
| 17. | Рабочее место медсестры |

- Малая операционная (манипуляционная)

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником) |
| 2. | Светильник бестеневой медицинский |
| 3. | Вакуум-аспиратор |
| 4. | Ларингоскоп с набором клинков |
| 5. | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 6. | Инструментарий для гинекологического осмотра |
| 7. | Источник кислорода |
| 8. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 9. | Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) |
| 10. | Столик анестезиологический, жгуты |
| 11. | Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками |
| 12. | Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, артериальное давление) |
| 13. | Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка |
| 14. | Столик инструментальный |
| 15. | Столик манипуляционный |
| 16. | Медицинский шкаф для лекарственных препаратов |

- Эмбриологическая комната

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Бинокулярная лупа |
| 2. | Термостат (СО-2 инкубатор) |
| 3. | Световой микроскоп |
| 4. | Инвертированный микроскоп |
| 5. | Микроманипулятор |
| 6. | Центрифуга |
| 7. | Холодильник (медицинский) |
| 8. | Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью |
| 9. | Датчик для контроля СО2 в инкубаторах |
| 10. | Анти-ВИЧ-укладка |
| 11. | Рабочее место эмбриолога |
| 12. | Облучатель бактерицидный (лампа) |

- Помещение криохранилища

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Оборудование для криоконсервации биоматериала |
| 2. | Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов |
| 3. | Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов) |
| 4. | Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота |
| 5. | Контейнер для биоматериала |
| 6. | Транспортировочная тележка |
| 7. | Датчик для контроля содержания в помещении кислорода |

- Стерилизационная

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой |
| 2. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 3. | Аквадистиллятор |
| 4. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 5. | Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации |
| 6. | Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов |

- Помещение для сдачи спермы

| № п/п | Наименование* |
| --- | --- |
| 1. | Кушетка или кресло (стул) |

3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |
| 4. | Аппарат дыхательный ручной |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 6. | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 7. | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 8. | Весы медицинские |
| 9. | Ростомер |
| 10. | Гистерорезектоскоп |
| 11. | Гистероскоп диагностический |
| 12. | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 13. | Аппарат для измерения артериального давления |
| 14. | Кольпоскоп |
| 15. | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 16. | Кресло гинекологическое |
| 17. | Кресло-коляска больничное |
| 18. | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 19. | Кровать функциональная |
| 20. | Кушетка медицинская |
| 21. | Монитор анестезиологический |
| 22. | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |
| 23. | Насос инфузионный |
| 24. | Негатоскоп |
| 25. | Облучатель бактерицидный (лампа) |
| 26. | Оборудование для мойки и дезинфекции |
| 27. | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 28. | Светильник медицинский передвижной |
| 29. | Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный) |
| 30. | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) |
| 31. | Стол гинекологический |
| 32. | Планшет для определения группы крови |
| 33. | Цистоскоп смотровой |
| 34. | Стетофонендоскоп |
| 35. | Термометр |
| 36. | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) |

4. Организационно-методический отдел

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача |
| 2. | Рабочее место медицинской сестры |
| 3. | Персональный компьютер с принтером |

5. Административно-хозяйственное подразделение

со вспомогательными службами

Стерилизационная

| № п/п | Наименование * |
| --- | --- |
| 1. | Паровой стерилизатор 100 л |
| 2. | Сухожаровой шкаф 80 л |
| 3. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный |
| 4. | Аквадистиллятор |
| 5. | Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов |

* Количество единиц – не менее 1.