Материально-техническая база кафедры химии

Кафедра химии основана в 1935 году и является одной из старейших в университете. В данный момент располагается на седьмом этаже нового корпуса по улице Володарского. Кафедра химии  располагает достаточной материально-технической базой для осуществления учебного и научного процессов по всем направлениям подготовки студентов, обучающихся на кафедре.

Кафедра имеет 8 учебных комнат,  научную лабораторию, весовую, склад, лаборантскую. Учебным лабораториям  присвоены имена выдающихся химиков России, основные направления работ которых соответствуют профилю преподаваемых дисциплин.

Учебная лаборатория им. М.В.Ломоносова  предназначена для проведения занятий по дисциплинам «химия», «химия в медицине», «прикладная химия в стоматологии» для студентов  лечебного, педиатрического,  стоматологического, фармацевтического, медико-биологического, отделений «медико-профилактическое дело», «биология» и «педагогика» и  оснащена:

- лабораторными столами, покрытыми керамической плиткой с тремя    мойками, надстройкой, дополнительным освещением при работе в вечернее время,

- шкаф для хранения и использования лабораторной посуды, штативы с пробирками, пипетки (1,2,5,10 мл), конические колбы для титрования, капельницы с индикаторами, камеры для хроматографии, резиновые груши для отбора проб, держатели для пробирок, набор фарфоровой посуды (тигли, ступки ,чашки для выпаривания), эксикаторы, бюксы, щипцы для  работы с муфельной печью.

Учебная лаборатория  им. А.М.Бутлерова предназначена для проведения занятий по дисциплине “Органическая химия “ для студентов фармацевтического, медико-биологического факультетов и отделения “Биология”). Лабораторное оснащение и оборудование:

- столы ученические каркасные,  столы лабораторные с надстройкой для химических реактивов, четыре вытяжных шкафа с подводом газа и электрооборудованием, предназначенные для проведения органического синтеза,

- шкаф стеклянный лабораторный 2Ш6М , предназначенный для хранения и использования посуды специального назначения,  холодильники (прямые обратные), колбы круглодонные, аллонжи, переходники, цилиндры мерные, хлоркальциевые трубки, пикнометры и др.

Учебная лаборатория им. Н.Н.Семенова  предназначена для проведения занятий по дисциплине «Физическая и коллоидная химия»  для студентов фармацевтического, медико-биологического, отделение «медико-профилактическое дело», «биология», и оснащена:

- столы ученические каркасные,

- столы с надстройкой, с подсветкой,

- шкаф вытяжной швм-кп с подведенным электрооборудования,

- управляемый экран для проведения тематических занятий, а также              мультимедийных презентаций. приборы для проведения занятий:

- спектрофотометр specod 20

- cспектрофотометр сф-26

- рефрактометр ирф-454,

- рн-метр с собственным электродом сheckar-1,

- хроматограф жидкостный “милихром”-2

- фотоколориметр кфк-2мп,

- цифровой видеопроектор ben-q6110,

- проектор мультимедийный optoma dx-733 2500 ansi lm/1024/7681.

Учебная лаборатория им. Д.И.Менделеева  предназначена для проведения занятий по дисциплине «химия» для студентов стоматологического, педиатрического факультетов и оснащена:

- лабораторными столами, покрытыми керамической плиткой с 3-мя мойками надстройкой, дополнительным освещением при работе в вечернее время.

- шкаф для хранения и использования лабораторной посуды

- вытяжной шкаф с подводом газа, электрооборудования и мойкой

- учебная лаборатория газифицирована.

Научная лаборатория предназначена для подготовки и проведения научно-исследовательских работ. Оснащение:

- Стол лабораторный закрытый с полками -8 шт.,

- Стол лаб. с ящиками -3 шт,

- Стол мойка СТ-1М- 1 шт,

- Стол островной с приставкой  -3 шт.,

- Столик с подогревом для нанесения образцов на пластины -1шт.,

- Шкаф вытяжной с основанием из нержавеющей стали ШВМ-КМН -1шт,

- Стол антивибрационный для аналитических весов -1 шт,

- Шкаф вытяжной, подкатной для муфельной печи -1 шт.,

- Шкаф вытяжной с мойкой ШВМ-КП-2-2 шт.,

- Шкаф вытяжной с мойкой ШВМ-КМ-3- 3 шт.,

- Шкаф для пособий	-1 шт.,

- Шкаф для посуды и приборов 	-1 шт.,

- Шкаф для хранения реактивов 2Ш4М-1-1 шт.,

- Устройство интерфейсное лабораторное Unipracnic -2 шт.,

- Уф-кабинет 254/365 в комплекте -1 шт.,

- Рефрактометр ИРФ-454- 1 шт.,

- Перемешивающее устройство ЕS-8300Д -4 шт.,

- Печь муфельная ПМ-12 М1 -1 шт.,

- Насос вакуумный 2НВР-5дм -1 шт.,

- Компрессор воздушный НР-1,5	-1 шт.,

- Стеклодувная горелка СТ-33-1 шт.,

- Камера для проявления в парах йода	-2 шт.,

- Камера хроматографическая под пластины 10*10,15*15 -5 шт.,

- Весы лабораторные ЛВ-210 -1 шт.,

- Холодильник   INDESIT-2 шт.,

- Кондиционер HAIER HW-12LNO03-2 шт.

Лаборантская комната предназначена для проведения работ по подготовке и  оснащению лабораторно-практических занятий. Комната оборудована:

- Столы лабораторные с надстройкой и электрооборудованием, дополнительным освещением для приготовления и проверки химических реактивов в рабочее время,

- Столы лабораторные с мойкой ( столешница -керамогранит),

- Сушильный шкаф ШСУ

- Устройство для сушки посуды,

- Вытяжной шкаф с мойкой и подведением электрооборудования,

- Дистиллятор ДЭ-4-2М

- Весы электронные JW-1-200

- Весы лабораторные HL-200iлабораторный под пособие,

- Шкаф для посуды и реактивов,

- Холодильник” АТЛАНТ” для хранения приготовленных реактивов.

Весовая комната предназначена для  проведения операций весового анализа. Оборудована антивибрационным столом , аналитическими весами Vibra HI,весы электронные JW-1-200, весы лабораторные HI-200i.

Комната-склад предназначена для хранения реактивов, предназначенных для лабораторно-практических занятий. Оснащена:

- Стол лабораторный керамогранит-2 шт,

- Стол-мойка из нержавеющей стали -1 шт, шкаф вытяжной -1 шт,

- Шкаф лабораторный 4-х дверный  - 4 шт.,

- Шкаф лабораторный 2-х дверный с четырьмя ящиками  -1 шт,

- Стеллаж открытый   -2 шт,

- Стремянка трех ступенчатая  -1 шт,

Значительно расширилось компьютерное оснащение кафедры. В настоящее время используется порядка 13 единиц вычислительной техники:

- проектор мультимедийный Optona DX-733,

- ноутбук Hewlett Packard,

- Оверхед-проектор Медиум 524,

- компьютеры: Samsung Syns Master 795 DF –5, LG E 2241T-BN-2 , DEPO Neos0240 E – 1, View Sonic 22 VX 2210-1, LCD 17BenQ T705-1.

Для соблюдения  санитарно-гигиенических норм учебные комнаты обеспечены:

- сплит-системами Ventera VAA-07 HR   -16 шт,

- кондиционеры: HAER HW-12LHO3-2шт,

- дополнительным освещением (лабораторные столы),

- аптечкой первой доврачебной помощи -10 шт.